中考物理常考仪器核心原理及考点

1. 刻度尺（测量长度）

原理：利用最小分度值（如1mm）进行精确测量，需估读到分度值的下一位。

考点：读数方法（注意零刻度线对齐）、单位换算（如cm→m）、误差分析（如视线未垂直尺面）。

2. 秒表（测量时间）

原理：机械或电子计时，机械秒表需结合大盘（秒针）和小盘（分针）读数。

考点：读数练习（如30s内短针读分、长针读秒）、精确度（0.1s或0.01s）。

3. 温度计

原理：利用液体（如水银、酒精）热胀冷缩的性质。

考点：量程与分度值、读数（注意负温度）、使用规范（玻璃泡完全浸入、不碰容器壁）。

4. 天平（测量质量）

原理：杠杆平衡原理（两臂等长时，砝码质量=物体质量）。

考点：调平（游码归零、平衡螺母调节）、读数（砝码+游码）、注意事项（“左物右码”）。

5. 弹簧测力计（测量力）

原理：胡克定律（在弹性限度内，弹簧伸长量与拉力成正比）。

考点：校零、读数（注意单位N）、方向（拉力方向与弹簧轴线一致）。

6. 电流表与电压表

原理：

电流表：串联接入电路，利用通电线圈在磁场中受力偏转（磁电式）。

电压表：并联接入电路，内部串联大电阻分压。

考点：

量程选择（试触法）、读数（注意分度值）。

连接错误分析（如电流表并联导致短路）。

7. 滑动变阻器

原理：通过改变接入电路的电阻丝长度来改变电阻（电阻与长度成正比）。

考点：接线方法（“一上一下”）、作用（分压/限流）、阻值变化分析（如滑片移动方向）。

8. 电能表（电度表）

原理：测量电能消耗，单位为千瓦时（kW·h）。

考点：读数（最后一位为小数）、计算用电量（前后示数差）、参数意义（如“220V 10A”）。

9. 显微镜与望远镜

原理：

显微镜：物镜成放大实像，目镜进一步放大虚像（两次放大）。

望远镜：物镜成缩小实像，目镜放大虚像（拉近视角）。

考点：光路图、成像特点（倒立/正立、虚/实像）。

10. 验电器

原理：同种电荷相互排斥，金属箔片张开角度反映电荷量。

考点：检验物体带电性质（接触带电或感应起电）、箔片张角变化。

常见易错点

（1）读数类仪器

注意分度值和估读（如刻度尺、电流表）。

（2）电学仪器

正负接线柱反接、量程选错会导致损坏。

（3）单位换算

如1mA=0.001A，1kV=1000V。